## Приложение 1
Приложение №1 к ТЗ
Вид работ/услуг | Ед. изм | Предельная стоимость работ за 1 ед., руб. без НДС | Стоимость работ за 1 ед., предложенная Участником, руб. без НДС (Заполняется участником)
Выход мастера на адрес1 | выход | 1456
Диагностика, поиск неисправностей, обследование жилого помещения на электробезопасность2 | ч. | 2329.6
Минимальный выезд | выезд | 1456
Демонтажные работы
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 251.2
Демонтаж скрытой проводки (до 16 мм) | пог.м | 63
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | пог.м | 50.59
Демонтаж силового кабеля (до 16 мм) | пог.м | 100.31
Демонтаж кабель-канала | пог.м | 125.6
Демонтаж прибора учёта 220В | шт. | 673.83
Демонтаж прибора учёта до 100А 380В | шт. | 1040
Демонтаж подрозетника | шт. | 126
Демонтаж открытой электропроводки повышенной сложности (закрашено, зашпаклевано и др.) | м | 156
Демонтаж плинтуса | м | 124.4
Демонтаж блока выключателей | шт. | 620
Демонтаж силовой вилки и розетки под электрическую плиту | шт. | 416
Демонтаж клеммной коробки под электрическую плиту | шт. | 421.33
Демонтаж петли прибора учёта 220В | шт. | 289.67
Демонтаж петли прибора учёта до 100А 380В | шт. | 379.2
Демонтаж бокса пластикового пломбируемого типа на 4 модуля | шт. | 417.33
Демонтаж пакетника (переключателя) | шт. | 523.33
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | шт. | 832
Демонтаж реле контроля напряжения | шт. | 840
Демонтаж люстры | шт. | 628
Демонтаж люстры повышенной сложности | шт. | 1488.88
Демонтаж светильника/бра | шт. | 471
Демонтаж патрона | шт. | 62.6
Демонтаж галогенового светильника | шт. | 466.5
Демонтаж дверного звонка | шт. | 624
Демонтаж кнопки дверного звонка | шт. | 260
Демонтаж вентилятора с вытяжки | шт. | 840
Демонтаж диммера | шт. | 735
Демонтаж регулятора теплого пола | шт. | 730.33
Демонтаж распределительной коробки, внешн. | шт. | 313
Демонтаж распределительной коробки, внутр. | шт. | 518.33
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | шт. | 103.67
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | шт. | 125.2
Демонтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | шт. | 186.6
Демонтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | шт. | 230.27
Демонтаж предохранителя резьбового с электрической пробкой-автоматом | шт. | 157
Демонтаж нулевой шины/шины РЕ | шт. | 157
Демонтаж установочной панели | шт. | 525
Подготовительные работы
Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 278.26
Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 372
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 434
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 499.2
Устройство штроб в потолке размером 20х20 мм (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 439.6
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | пог.м | 150.9
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 16 мм | шт. | 151.86
Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 16 мм | шт. | 252.8
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 16 мм | шт. | 298.91
Устройство проходных отверстий диаметром до 32 мм, длиной до 200 мм | шт. | 724.5
Устройство проходных отверстий диаметром до 32 мм, длиной до 1000 мм | шт. | 1533.7
Герметизация кабельного ввода | шт. | 870.8
Бурение отверстия под подрозетник в бетоне | шт. | 942
Бурение отверстия под подрозетник в кирпиче | шт. | 732.67
Заделка отверстия под подрозетник | шт. | 208.67
Бурение отверстия под распределительную коробку в бетоне | шт. | 1136.67
Бурение отверстия под распределительную коробку в кирпиче | шт. | 942
Заделка отверстия под распределительную коробку | шт. | 208.67
Заделка проходных отверстий | шт. | 758.4
Устройство ниши под бокс на 4 модуля в кирпиче | шт. | 1256
Устройство ниши под бокс на 4 модуля в бетоне | шт. | 1866
Устройство ниши под бокс на 8 модулей в кирпиче | шт. | 1555
Устройство ниши под бокс на 8 модулей в бетоне | шт. | 2392
Устройство ниши под бокс на 12 модулей в кирпиче | шт. | 2093.33
Устройство ниши под бокс на 12 модулей в бетоне | шт. | 2930.67
Устройство ниши под бокс на 18 модулей в бетоне | шт. | 3547.33
Устройство ниши под бокс на 24 модуля в кирпиче | шт. | 4160
Устройство ниши под бокс на 24 модуля в бетоне | шт. | 6280
Устройство ниши под бокс на 36 модулей в кирпиче | шт. | 6320
Устройство ниши под бокс на 36 модулей в бетоне | шт. | 9360
Устройство ниши под бокс на 48 модулей в кирпиче | шт. | 7775
Устройство ниши под бокс на 48 модулей в бетоне | шт. | 10955
Устройство ниши под бокс на 54 модуля в кирпиче | шт. | 9420
Устройство ниши под бокс на 54 модуля в бетоне | шт. | 12400
Заделка ниши под щит | шт. | 1256
Сверление под дюбель | шт. | 31.5
Сверление под анкер | шт. | 104.67
Установка щитового оборудования
Монтаж панели под прибор учета однофазный | шт. | 622
Монтаж панели под прибор учета трехфазный | шт. | 832
Установка бокса накладного 4 модуля | шт. | 262.6
Установка бокса накладного 8 модулей | шт. | 599.73
Установка бокса накладного 12 модулей | шт. | 748.8
Установка бокса накладного 18 модулей | шт. | 879.2
Установка бокса накладного 24 модулей | шт. | 1008
Установка бокса накладного 36 модулей | шт. | 1377.2
Установка бокса накладного 54 модуля | шт. | 1502.4
Установка бокса накладного свыше 54 модуля | шт. | 2253.6
Установка бокса встраиваемого 4 модуля | шт. | 500.8
Установка бокса встраиваемого 8 модулей | шт. | 549.47
Установка бокса встраиваемого 12 модулей | шт. | 942
Установка бокса встраиваемого 18 модулей | шт. | 1169.2
Установка бокса встраиваемого 24 модуля | шт. | 1377.2
Установка бокса встраиваемого 36 модулей | шт. | 1695.6
Установка бокса встраиваемого 54 модуля | шт. | 2072.4
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля | шт. | 3110
Замена прибора учёта 220В | шт. | 1290.33
Замена прибора учёта до 100А 380В | шт. | 1737.75
Замена петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | шт. | 912.27
Замена петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | шт. | 1679.4
Замена бокса пластикового пломбируемого типа на 4 модуля | шт. | 521.67
Замена шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | шт. | 1560
Замена коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | шт. | 229.53
Замена коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | шт. | 365.17
Замена коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | шт. | 466.5
Замена коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | шт. | 577.5
Монтаж прибора учёта 220В | шт. | 1107.75
Монтаж прибора учёта до 100А 380В | шт. | 1580.47
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | шт. | 832
Монтаж петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | шт. | 1507.2
Монтаж бокса пластикового пломбируемого типа на 4 модуля | шт. | 416
Монтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | шт. | 1356.33
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | шт. | 210
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | шт. | 312
Монтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | шт. | 421.33
Монтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | шт. | 523.33
Монтаж и подключение модульной розетки 220 В | шт. | 260.83
Установка дополнительной DIN-рейки (с учетом стоимости DIN-рейки) | шт. | 47.1
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | шт. | 112.67
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | шт. | 156
Монтаж предохранителя резьбового с электрической пробкой-автоматом | шт. | 312
Монтаж реле контроля напряжения | шт. | 2633.33
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | шт. | 315
Установка соединительной шины трехфазной на автоматы | шт. | 465
Монтаж сальника/гермоввода | шт. | 628
Прокладка и подключение кабеля
Прокладка кабеля до 10мм2, открыто по стенам и потолку, в штробе, плинтусе, кабель-канале | пог.м | 209.33
Прокладка "ретро" кабеля до 10мм2, открыто по стенам и потолку, с креплением на монтажные ролики | пог.м | 313
Прокладка кабеля до 10мм2 в трубе гофрированной, металлорукаве , открыто по стенам и потолку, в штробе | пог.м | 261.67
Прокладка провода до 4 кв.мм | пог.м | 55.29
Прокладка провода до 10 кв.мм | пог.м | 69.13
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | пог.м | 24.88
Прокладка кабеля в электротехнический плинтус | пог.м | 62.2
Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог.м | 151.86
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | пог.м | 151.86
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | пог.м | 112.3
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x4 пог.м | пог.м | 100.95
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x6 | пог.м | 125.6
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x10 | пог.м | 176.75
Подключение силового кабеля | шт. | 464.9
Подключение группового кабеля | шт. | 130.87
Прокладка электротехнического плинтуса | пог.м | 182.29
Опрессовка гибкого провода наконечником | шт. | 41.6
Опрессовка соединения гильзой ГМЛ или наконечником ТМЛ под болтовое соединение | шт. | 208.67
Подключение кабеля к вытяжке | шт. | 1151.33
Установка электроточек
Монтаж блока выключателей (в комплекте-две клавиши, розетка) | шт. | 2080
Монтаж блока выключателей (в комплекте-три клавиши, розетка) | шт. | 2600
Монтаж блока выключателей (две секции) | шт. | 2093.33
Монтаж блока выключателей (три секции) | шт. | 2608.33
Монтаж блока выключателей (четыре секции) | шт. | 3130
Монтаж блока розеток (две секций) | шт. | 1555
Монтаж блока розеток (три секций) | шт. | 1878
Монтаж выключателя внутреннего одноклавишного | шт. | 417.33
Монтаж выключателя внутреннего двухклавишного | шт. | 468
Монтаж выключателя внутреннего трехклавишного | шт. | 516.67
Монтаж выключателя наружного одноклавишного | шт. | 466.5
Монтаж выключателя наружного двухклавишного | шт. | 523.33
Монтаж выключателя наружного трехклавишного | шт. | 575.67
Монтаж клеммной коробки под электрическую плиту (коробка + клеммная колодка) | шт. | 1248
Установка розетки одинарной без заземления (внутренней) | шт. | 414.67
Установка розетки двойной без заземления (внутренней) | шт. | 525
Установка розетки одинарной с заземлением (внутренней) | шт. | 468
Установка розетки двойной с заземлением (внутренней) | шт. | 568.33
Установка розетки одинарной без заземления (наружной) | шт. | 518.33
Установка розетки двойной без заземления (наружной) | шт. | 628
Установка розетки тройной без заземления (наружной) | шт. | 732.67
Установка розетки четверной без заземления (наружной) | шт. | 834.67
Установка розетки одинарной с заземлением (наружной) | шт. | 572
Установка розетки двойной с заземлением (наружной) | шт. | 676
Установка розетки тройной с заземлением (наружной) | шт. | 780
Установка розетки четверной с заземлением (наружной) | шт. | 889.67
Установка подрозетника на штукатурный раствор, гипс | шт. | 520
Расключение распаячной коробки | шт. | 630
Монтаж диммера | шт. | 737.33
Монтаж регулятора теплого пола | шт. | 730.33
Монтаж вентилятора | шт. | 2608.33
Освещение
Монтаж патрона | шт. | 311
Монтаж светильников с люминесцентными лампами | шт. | 2940
Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт. | 1413
Монтаж светильников с подключением без сборки | шт. | 1248
Монтаж точечного светильника | шт. | 1140.33
Замена ламп накаливания/энергосберегающих | шт. | 209.33
Замена люминесцентных ламп | шт. | 260.83
Сборка люстры | шт. | 1360.67
Сборка люстры повышенной сложности | шт. | 2608.33
Монтаж люстры на крюк (без установки крюка), с подключением | шт. | 1790.67
Монтаж люстры на комплектное крепление, с подключением | шт. | 1988.67
Монтаж люстры повышенной сложности | шт. | 3651.67
Установка крюка под люстру | шт. | 260
Монтаж светодиодной ленты, наклеивание на подготовленную поверхность | пог.м | 628
Монтаж светодиодной ленты, в алюминиевый профиль | пог.м | 933
Сумма единичных расценок, руб. без НДС |  | 217722.01 | 0
* Единичные расценки, предложенные Участником, не могут превышать предельные единичные расценки, указанные в таблице. ** Сумма единичных расценок, предложенная Участником, не может превышать 217 722,01 руб. без НДС. *** Замена включает в себя демонтаж старого и монтаж нового оборудования.
Наименование работ | Цена****
Установка бытовой техники/электроники | договорная
Демонтаж бытовой техники/электроники | договорная
Подключение бытовой техники/электроники | договорная
Перемещение предметов (без разборки) | договорная
Разборка /сборка мебели | договорная
****Участник должен подтвердить договорную цену на данные позиции и не заполнять стоимость
В стоимость включены крепежные материалы (саморезы, болты, гайки, шайбы, стяжки, монтажные площадки, клипсы и пр.), маркировочные изделия, кабельные наконечники.
Указанная стоимость является базовой. Для окончательного расчета по предварительному согласованию Сторон могут применяться следующие коэффициенты по формуле Стоимость = Цена*Ксл*Квр+Траст
Квр - коэффициент времени (Квр = 2 - будние дни с 19:00 до 23:00; Квр = 2,2 - выходные и праздничные дни с 8:30 до 17:00; Квр = 2,5 - будние дни с 23:00 до 8:00).
Ксл - коэффициент сложности (Ксл = 1,5 - затруднен доступ, либо оборудование расположено на высоте более 2-х метров; Ксл = 2,0 - затруднен доступ, требуются дополнительные работы по демонтажу / монтажу отдельных частей электроустановки). Применение Ксл должно быть обосновано Подрядчиком подтверждающими материалами. Окончательное решение о применение Ксл в расчете стоимости работ по заявке принимает Заказчик.
Траст - тариф, учитывающий расстояние (Траст = 0р. - Санкт-Петербург в пределах КАД, г. Мурино, г. Кудрово, Девяткино, Шушары); Траст = 1600р. - за каждые 50 км от КАД). Окончательное решение о применение Траст в расчете стоимости работ по заявке принимает Заказчик.
В зависимости от объема работ, могут применятся понижающие коэффициенты.
1 - при сумме единовременного заказа более 10 000 руб. без НДС стоимость выхода мастера на адрес входит в стоимость заказа
2 - Диагностика, поиск неисправностей, обследование жилого помещения на электробезопасность - включает визуальную и инструментальную диагностику состояния узла учета, проводки, точек подключения электроприборов, выключателей, коробок расключения и др. оборудования. По результатам выдается протокол с выявленными неисправностями и потенциальными угрозами безопасности, указанием степени риска по каждому фактору, а также рекомендации по их устранению. При оформлении заявок на выполнение работ по результатам диагностики, поиска неисправностей, обследования жилого помещения на электробезопасность на сумму более 7 000 руб. с НДС, стоимость услуги по диагностике, поиску неисправностей, обследованию жилого помещения на электробезопасность - 0 руб.