ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку

«Бытовой сервис в рамках коммерческих сервисов»

- Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)

Наименование работ: Перечень работ указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Перечень объектов: Работы осуществляются на объектах, указанных в заявках Заказчика, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Выполнение работ производится в целях обеспечения исполнения доходных договоров по коммерческой деятельности АО «Петербургская сбытовая компания».

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Срок действия договора на выполнение работ:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 30.06.2026.

Работы выполняются по заявкам Заказчика по необходимости.

Подрядчик должен иметь возможность выполнять работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с действующими разделами и главами Правил устройства электроустановок.

Подрядчик обязан принимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующему объекту.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

Объем работ определяется в соответствии с заявками Заказчика на выполнение работ.

Окончательный объем выполненных работ определяется на основании всех заявок Заказчика, исполненных Подрядчиком на основании Договора.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

Заказчик направляет Подрядчику запрос на расчет стоимости выполнения Работ по Объекту по электронной почте, указанной в п. 1.1 Договора. Все документы, уведомления и сообщения в рамках выполнения Работ по Объекту должны направляться Подрядчиком по адресу электронной почты, с которой пришел запрос, в соответствии с настоящим пунктом.

Заказчик, по собственному выбору, самостоятельно выполняет расчет стоимости выполнения Работ по заявке Клиента и направляет Расчет Подрядчику для выполнения Работ.

При необходимости Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих часов после получения от Заказчика запроса на расчет стоимости связывается с Клиентом, уточняет необходимый объем работ.

Стоимость Работ для Клиента рассчитывается Подрядчиком на основании действующего прейскуранта Заказчика, размещённого на официальном сайте Заказчика pesc.ru.

В случае использования при производстве Работ оборудования и материалов Подрядчика Стороны согласовывают их стоимость в рабочем порядке.

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса на расчет стоимости выполнения Работ по Объекту направляет Заказчику на согласование Расчет (форма согласовывается в рабочем порядке).

Заказчик согласовывает полученный от Подрядчика в соответствии с п. 5.4 Договора Расчет, в случае необходимости корректирует его, и направляет Подрядчику подтверждение на выполнение работ Клиенту.

Срок выполнения Работ по каждой заявке Заказчика не должен превышать 7 (семи) календарных дней с даты получения Подрядчиком подтверждения в соответствии с п. 5.5 Договора или с даты направления Расчета в соответствии с п. 5.1.1 Договора (если иное не указано в заявке).

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих часов с момента получения подтверждения в соответствии с п. 5.5 Договора или с даты направления Расчета в соответствии с п. 5.1.1 Договора согласовывает с Клиентом дату выезда на Объект и информирует о ней Заказчика.

В случае, если по инициативе Клиента срок выполнения Работ отличается от сроков, указанных в п. 5.6 Договора, в сторону увеличения, Подрядчик, вместе с информацией о согласованном с Клиентом сроке выполнения Работ, должен направить Заказчику уведомление от Клиента об изменении сроков.

В случае, если для выполнения Работ необходимо взаимодействие с сетевыми и/или управляющими компаниями, в том числе прохождение инструктажей и согласование полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии на Объекте для выполнения Работ, все взаимодействие с сетевыми и/или управляющими компаниями берет на себя Подрядчик.

При этом Подрядчик согласовывает с Клиентом дату и время выезда на Объект для выполнения Работ с учетом информации, полученной от сетевой и/или управляющей компании.

Подрядчик с 16.00 до 18.00 по московскому времени в дату, предшествующую дате выполнения Работ по заявке, должен забрать у Заказчика по адресу Центрального офиса ул. Михайлова, д. 11 пакет документов и оборудование (если оборудование необходимо для выполнения работ по заявке) по акту приема-передачи.

Подрядчик производит фото/видеофиксацию места выполнения Работ до выполнения Работ и с результатом выполненных Работ. Подписывает у Клиента первичные бухгалтерские документы (проверяет полномочия лица, подписывающего документы, в случае необходимости запрашивает доверенность на право подписи соответствующих документов).

В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения Работ по каждой заявке Подрядчик передает Заказчику оригиналы подписанных Клиентом первичных бухгалтерских документов в Центральном офисе Заказчика по адресу ул. Михайлова, д. 11 с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.

Подрядчик по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса направляет фото/видеофиксацию места выполнения Работ до выполнения Работ и с результатом выполненных Работ, сканированные копии подписанных Клиентом первичных бухгалтерских документов.

Подрядчик обязан по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса предоставить исчерпывающую актуальную информацию о проделанной работе по каждой заявке.

Если в рамках выполнения Работ необходимо осуществление действий по распломбировке /опломбировке приборов учета (узлов учета) электроэнергии (далее – ПУ ЭЭ) в отношении бытовых потребителей - физических лиц (потребителей коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирном доме (далее – МКД)) Подрядчик:

До проведения работ по распломбировке ПУ ЭЭ осуществляет фото/видеофиксацию ПУ ЭЭ и оформляет Акт проверки прибора учета и достоверности его показаний по форме Приложения № 4 к Договору.

После установки или замены ПУ ЭЭ проверяет правильность подключения и осуществляет опломбировку ПУ ЭЭ, оформляет акт допуска (ввода) прибора учета электроэнергии в эксплуатацию по форме приложения № 5 к Договору.

После проведении работ по переопломбировке ПУ ЭЭ (при снятии клеммной крышки с ПУ ЭЭ) оформляет реестр обхода по форме Приложения № 6 к Договору.

Осуществляет фото/видеофиксацию ПУ ЭЭ по итогам проведенных работ.

Документы и фото/видео материалы, указанные в пункте 5.16 Договора, Подрядчик направляет Заказчику в порядке, указанном в пункте 5.12 Договора.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми инструментами, приборами, оборудованием, оснасткой, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), проводит предварительное обучение своих работников по их правильному использованию, не допускает до работы своих работников без установленных СИЗ.

Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:

- доставку персонала на Объект и обратно;

- перевозку и доставку МТР со склада Заказчика на Объект;

- вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору.

Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять правила техники безопасности.

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Приемка выполненных работ по заявке осуществляется по окончании всего объема Работ по заявке.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней.

Отражение факта приемки выполненных Работ по каждой заявке осуществляется путем ежемесячного составления Подрядчиком Реестра выполненных работ, его согласования и подписания Акта приема-передачи выполненных работ по итогам месяца, в котором были приняты Работы.

Реестр выполненных работ предоставляется Подрядчиком Заказчику до 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты Работы.

После подписания Сторонами Реестра выполненных работ, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ и 	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо предоставляет мотивированный отказ от подписания Акта. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приёмке недостатков.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик несет гарантийные обязательства по выполненным работам перед Заказчиком.

По каждой заявке гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на весь объем работ в целом. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Подрядчик за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.

В случае если расходные материалы и оборудование, используемые или монтируемые при исполнении работ, поставлялись Подрядчиком, гарантии Подрядчика распространяются на данное оборудование и материалы. На расходные материалы и оборудование устанавливается гарантийный срок, определенный изготовителем в технической документации, но не менее 12 месяцев.

Участник закупки в своем предложении должен в явном виде указать срок гарантии и момент с которого она действует.

3.8. Ответственность подрядчика

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.

В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несет ответственность за действия субподрядчика.

Полная указана в проекте Договора, являющегося приложением к закупочной документации

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ, указанных в ТЗ, может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, Подрядчик должен проинформировать Заказчика о привлечение таких субподрядных организаций. Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, перечень видов работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику.

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

Участник подает оферту на начальную (максимальную) цену лота, указанную в закупочной документации (необходимо для заключения договора на полную стоимость).

Участник в 3-й части заявки должен представить коммерческое предложение по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию с обязательным указанием Единичных расценок для всех видов работ/услуг, а также Суммы единичных расценок.

Оценка коммерческого предложения Участника будет производиться по Приложению № 1 из расчета суммы единичных расценок, указанным в таблице. Единичные расценки, предложенные Участником, не могут превышать предельные единичные расценки, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию. Сумма единичных расценок, предложенная Участником, не может превышать 217 722,01 руб.

ВНИМАНИЕ: Сумма единичных расценок, указанная в коммерческом предложении (по форме Приложения № 1), указывается на электронной площадке как «Цена предложения за группу товаров, работ, услуг в валюте начальной цены без НДС». Невыполнение указанного требования является основанием для отклонения заявки Участника.

При выборе Победителя единичные расценки, предложенные Участником в Приложении № 1 к Техническому заданию, будут зафиксированы в договоре на весь срок его действия и изменению не подлежат.

Оплата по настоящему Договору за фактически выполненные и принятые работы производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по итогам календарного месяца.

Полная информация по условиям и порядку оплаты указана в проекте Договора, являющегося приложением к закупочной документации.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки справку о кадровых ресурсах, по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- руководитель проектов – 1 человек,

- инженер по охране труда – 1 человек;

- специалист, в функциональные обязанности которого входит работа с заявками, – 1 человек;

- электромонтажник / электромонтер, имеющие допуск по электробезопасности не менее III гр. ЭБ до 1000 В, с предоставлением в составе заявки Участника копий действующих удостоверений о допуске к работе в электроустановках - 7 человек.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки справку о материально-технических ресурсах по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него оборудования, не менее:

- Вольтамперфазометр –  не менее 3 ед.

- Комплект нагрузочный измерительный с регулятором - не менее 1 ед.

Характеристики: диапазон измерения и регулирования силы тока до 100 A.

- Оборудование для измерения параметров электроустановки, в составе:

- Оборудование для измерения сопротивления изоляции напряжением до 2500 В – не менее 1 ед.;

- Оборудование для проверки непрерывности защитных проводников – не менее 1 ед.;

- Оборудование для диагностического испыания изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации) – не менее 1 ед.;

- Оборудование для проверки параметров УЗО с номинальными токами отключения до 1 А – не менее 1 ед.;

- Оборудование для проверки порядка чередования фаз – не менее 1 ед.

Или многофункциональный измеритель параметров электроустановки с вышеуказанными функциями - 1 ед.

- Микроометр – не менее 1 ед. -

Характеристики: измерения сопротивления электрооборудования с испытательным током до 2 ампер.

- Транспортное средство – не менее 5 ед.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не устанавливаются.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы, поверены или откалиброваны. Участники закупки предоставляют в составе своих предложений копии паспортов (для новых приборов, у которых срок действия заводской поверки / калибровки еще не истек) или свидетельств о повторной поверке / калибровке приборов или выписки из реестра ФГИС «АРШИН» (Федеральная государственная система Росстандарта), содержащие сведения о результатах поверок / калибровок для средств измерений, указанных в п. 5.2 ТЗ, с не истёкшим сроком метрологического контроля.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не устанавливаются.

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта выполнения аналогичных работ в количестве не менее 10 (десяти) договоров за последние 2 (два) года, предшествующие дате Извещения о данной закупке. Аналогичными признаются работы, соответствующие разделу «Установка щитового оборудования» Приложения № 1 к Техническому заданию.

Участник в составе своей заявки предоставляет копии договоров и актов выполненных работ по аналогичным работам в количестве не менее 10 (десяти) договоров за последние 2 (два) года, предшествующие дате Извещения о данной закупке.

5.9. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1÷5.8. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям п. 5.1÷5.8. данного технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

6. Приложение к ТЗ:

1. Приложение № 1.