## Лист1
Приложение №1 к ТЗ
Наименование работ | Предельная стоимость за 1 ед., руб. без НДС | Стоимость за 1 ед., предложенная Участником, руб. без НДС (Заполняется участником)
Работы
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (6 метров, неизолированный) | 3482.48
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (6 метров, неизолированный) | 4637.82
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (6 метров, СИП) | 3160.03
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (6 метров, СИП) | 3779.67
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (3 метра, неизолированный) | 4593.18
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (3 метра, неизолированный) | 5570.11
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (3 метра, СИП) | 5214.79
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (3 метра, СИП) | 5686.35
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (1,7 метра, неизолированный) | 5693.73
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (1,7 метра, неизолированный) | 6537.25
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 в шкафу (1,7 метра, СИП) | 6132.62
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 в шкафу (1,7 метра, СИП) | 6784.8
Установка однофазного счетчика ФОБОС 1 SPLIT в разрыв проводов | 2795.26
Установка трехфазного счетчика ФОБОС 3 SPLIT на опору | 3887.81
Установка и настройка базовой станции (с материалами) | 28178.9
Замена трехфазного счетчика на ТП | 4015.81
Монтаж однофазной абонентской линии до 25м. (вкл. материалы) | 5938.55
Монтаж трехфазной абонентской линии до 25м. (вкл. материалы) | 8179.15
Демонтаж/монтаж однофазного счетчика | 1703.57
Демонтаж/монтаж трехфазного счетчика | 2681.42
Демонтаж ЩУ | 1259.83
Замена ЩУ в комплекте (однофазный) | 3513.76
Замена ЩУ в комплекте (трехфазный) | 3825.54
Технический осмотр ЩУ | 603.26
Приведение схемы подключения 1Ф ПУ в соответствие | 877.75
Приведение схемы подключения 3Ф ПУ в соответствие | 1334.91
Индивидуальный разовый выезд специалиста | 2617.67
Протяжка однофазного СИП по фасаду дома (вкл. материалы) | 838.44
Протяжкатрехфазного СИП по фасаду дома (вкл. материалы) | 1275.39
Монтаж на фасаде дома вводного щита с автоматическим выключателем (вкл. материалы) | 2837.76
Демонтаж/монтаж однофазного автоматического выключателя (без материалов) | 481.7
Демонтаж/монтаж трехфазного автоматического выключателя (без материалов) | 660.06
Пусконаладочные работы прибора учета | 791.44
Пусконаладочные работы базовой станции | 3933.37
Оборудование
Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORLM(1)-C | 8481.45
Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORLM(1)-C 4G(LTE) | 10175.92
Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORG(4)L(1)-C (малогабаритный) | 10463.4
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D | 12772.24
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-А (трансформаторного включения) | 13757.49
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-А 4G(LTE) SMA трансформаторного включения (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | 23565.42
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D 4G(LTE) (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | 24632.19
Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQOLSM(1)-C (наружной установки, «Сплит», с реле управления и ограничения)* | 9609.2
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOLS-C (наружной установки, "Сплит", с реле управления и ограничения)* | 16150.98
Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQOLSM(1)-C 4G(LTE) (наружной установки, «Сплит», с реле управления и ограничения, GSM)* | 14470
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOG(4)LS-C (наружной установки, "Сплит", с реле управления и ограничения, GSM)* | 21396.67
Корпус блока измерения и защиты однофазного счетчика | 1157.08
Корпус блока измерения и защиты трехфазного счетчика | 2493.16
Базовая станция NB-Fi | 121839.31
УСПД (для работы с ПО верхнего уровня) | 137720.11
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQORLM-А (трансформаторного включения по току и напряжению) | 17628.2
Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQORLM-А 4G(LTE) SMA (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | 26964.34
Сумма единичных расценок, руб. без НДС | 616781.34
* Единичные расценки, предложенные Участником, не могут превышать предельные единичные расценки, указанные в таблице. ** Сумма единичных расценок, предложенная Участником, не может превышать 616 781,34 руб. без НДС.
*** - в стоимость включены крепежные материалы (саморезы, болты, гайки, шайбы, стяжки, монтажные площадки, клипсы и пр.), маркировочные изделия, кабельные наконечники. Указанная стоимость является базовой. Для окончательного расчета по предварительному согласованию Сторон могут применяться следующие коэффициенты по формуле Стоимость = Цена *Квр*Ксл* Квр - коэффициент времени (Квр = 1,5 - будние дни с 19:00 до 23:00; Квр = 2,0 - выходные и праздничные дни с 8:30 до 17:00. Ксл - коэффициент сложности (Ксл = 1,5 - затруднен доступ к месту проведения работ; Ксл = 2,0 - затруднен доступ, требуются дополнительные работы по демонтажу / монтажу отдельных частей электроустановки). Применение Ксл должно быть обосновано Подрядчиком подтверждающими материалами. Окончательное решение о применение Ксл в расчете стоимости работ по заявке принимает Заказчик. В зависимости от объема работ, могут применятся понижающие коэффициенты.