ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по закупке «Установка систем учета для садоводческих некоммерческих товариществ и многоквартирных жилых домов в рамках коммерческих сервисов»

1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)

Наименование работ: Перечень работ указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Перечень объектов: Работы осуществляются на объектах, указанных в заявках Заказчика, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Выполнение работ производится в целях обеспечения исполнения доходных договоров по коммерческой деятельности АО «Петербургская сбытовая компания».

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30.06.2026.

Работы выполняются по заявкам Заказчика по необходимости.

Подрядчик должен иметь возможность выполнять работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату

Устанавливаемые системы учета должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Все работы должны выполняться в соответствии с Перечнем и графиком выполнения работ, утвержденным Заказчиком.

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с действующими разделами и главами Правил устройства электроустановок. Подрядчик обязан принимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующему объекту.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

Объем работ определяется в соответствии с заявками Заказчика на выполнение работ.

Окончательный объем выполненных работ определяется на основании всех заявок Заказчика, исполненных Подрядчиком на основании Договора.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

Заказчик направляет Подрядчику заявку на выполнение работ по Объекту.

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки направляет Заказчику на согласование Перечень и график работ.

Подрядчик приступает к выполнению Работ по заявке в соответствии со сроками, указанными в согласованном Сторонами Перечне и графике работ по заявке.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой и инструментами, необходимыми для выполнения работ.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного Постановлением), а также требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

Предложение эквивалентов Товара, указанного в Приложении № 2 к Техническому заданию, возможно при условии соответствия Товара по функциональным, техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам и условиям применения не ниже требуемых в Техническом задании, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

Программное обеспечение и применяемые протоколы ИИК/ИВК ВУ системы должны быть открытыми и обеспечивать интеграцию с ПО «Альфа Центр» и ПО «Энфорс» (В случае предложения участником эквивалентов оборудования Участник закупки должен представить в составе первой части своей заявки письмо производителя соответствующего ПО, подтверждающее интеграцию).

В случае предложения эквивалентов, Участник в первой части своей заявки должен представить заполненное Приложение № 2.

3.5. Требования безопасности

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на соответствующих объектах.

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Приемка выполненных работ по заявке осуществляется по окончании всего объема работ по заявке.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик несет гарантийные обязательства по выполненным работам перед Заказчиком.

По каждой заявке гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на весь объем работ в целом. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Подрядчик за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.

На расходные материалы и оборудование устанавливается гарантийный срок, определенный изготовителем в технической документации, но не менее 12 месяцев.

Участник в составе своей заявки должен в явном виде указать срок гарантии на выполнение работ и оборудование и момент с которого она действует.

3.8. Ответственность подрядчика

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ, указанных в ТЗ, может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации. В случае замены или привлечения новых субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в заявке участника, Подрядчик должен проинформировать Заказчика о привлечение таких субподрядных организаций. Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, перечень видов работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику.

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

Участник подает оферту на начальную (максимальную) цену лота, указанную в закупочной документации (необходимо для заключения договора на полную стоимость).

Участник закупки в 3-й части заявки должен представить коммерческое предложение по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию, с указанием единичных расценок для всех видов работ и оборудования, а также суммы единичных расценок.

Оценка коммерческого предложения Участника будет производиться по Приложению № 1 из расчета суммы единичных расценок, указанных в таблице. Единичные расценки, предложенные Участником, не могут превышать предельные единичные расценки, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию. Сумма единичных расценок, предложенная Участником, не может превышать 616 781,34 руб.

ВНИМАНИЕ: Сумма единичных расценок, указанная в коммерческом предложении (по форме Приложения № 1), указывается на электронной торговой площадке как «Цена предложения за группу товаров, работ, услуг в валюте начальной цены без НДС». Невыполнение указанного требования является основанием для отклонения заявки Участника.

При выборе Победителя единичные расценки, предложенные Участником в Приложении № 1 к Техническому заданию, будут зафиксированы договором.

Оплата по Договору за фактически выполненные и принятые работы производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

Полная информация по условиям и порядку оплаты указана в проекте Договора, являющегося приложением к закупочной документации.

5. Требование к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

- Участник закупки предоставляет в составе своей заявки справку о кадровых ресурсах по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- электромонтажник/мастер электромонтажных работ/инженер, имеющие допуск по электробезопасности не менее IV гр. ЭБ до и выше 1000 В, с предоставлением в составе заявки Участника копий действующих удостоверений о допуске к работе в электроустановках (или протоколов проверки знаний) - 5 человек;

- - электромонтеры с 3 группой по электробезопасности и допуском до и выше 1000 В с предоставлением в составе заявки Участника копий действующих удостоверений о допуске к работе в электроустановках (или протоколов проверки знаний) - 10 человек.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

- Участник закупки предоставляет в составе своей заявки справку о материально-технических ресурсах по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него оборудования, не менее:

- - автомобиль легковой (с предоставлением в составе заявки Участника копии ПТС или Свидетельства о регистрации ТС или договора лизинга/аренды/ купли-продажи) - 5 ед.;

- прибор контроля качества связи (далее - ПККС), предназначенный для удаленного отображения информации о качестве связи по радиоканалу NB-Fi в месте предполагаемой установки счетчика электрической энергии, - 1 ед.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не устанавливаются.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не устанавливаются.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не устанавливаются.

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

- Участник закупки в составе своего предложения предоставляет справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, установленной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта выполнения аналогичных работ в количестве не менее 10 (десяти) договоров за последние 2 (два) года, предшествующие дате Извещения о данной закупке. Суммарное количество точек учета по всем договорам, указанным в справке должно быть не менее 1000 шт. Аналогичными признаются работы по созданию систем учета электрической энергии потребителей электрической энергии.

- Участник в составе своей заявки предоставляет копии договоров и актов выполненных работ по аналогичным работам в количестве не менее 10 (десяти) договоров за последние 2 (два) года, предшествующие дате Извещения о данной закупке.

5.9. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1÷5.8 применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям п. 5.1÷5.8 данного технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

6. Приложение к ТЗ.

1. Приложение № 1.

2. Приложение № 2.