## Шаблон
[40 empty] | 32902 | 101100 | 223.1
Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров, работ, услуг)
|  |  | Название закупки |  | Приобретение и монтаж кондиционеров
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  | 850.25.00217 Приобретение и монтаж кондиционеров
|  |  | Год поставки |  | 2025
Предложение от (наименование участника)
Номер предложения
Дата предложения
Номер альтернативного предложения
Gkpz Line Id | Филиал заказчика | № позиции | Номенклатурная позиция заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Страна изготовителя (план) | Плановая цена за единицу | Общее количество, требуемое | Общая стоимость (план) | Аналог участника | Признак - Аналог | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Страна происхождения товара (предложение участника) | Реестр РЭП (ПО) | № записи в Реестре РЭП (ПО) | Цена за единицу (предложение участника) без НДС | Цена за единицу (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  |  | КСУ НСИ | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж | [17 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[25 empty] | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 1 | 432279 | Выполнение комплекса строительно-монтажных и сопутствующих работ | Выполнение комплекса строительно-монтажных и сопутствующих работ |  | Сумма | Российская Федерация | 1 | 999202.12 | 999202.12 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.71272 | 712151.0852 | 999202.12 | 999202.12 | 2297046
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 2 | 732150 | Кондиционер (сплит-система) полупромышленный, кассетный, установка потолочная, режимы работы охлаждение, обогрев, осушение, производительность: в режиме охлаждения 3,5кВт, в режиме обогрева 4кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 1,06кВт, в режиме обогрева 1,08кВт, расход воздуха: 620/520/420/350м3/ч, хладагент R32, напряжение питания 220В 50Гц, размеры 570х570х260мм, HAIER AA99ANE00RU, дополнительное обозначение: AB35S2SC2FA | Кондиционер HAIER AA99ANE00RU |  | Штука | Китай | 92640.71 | 1 | 92640.71 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2297045
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 3 | 706634 | Кондиционер (сплит-система) бытовой, настенный, серия COOL+, режимы работы: охлаждение, обогрев, производительность: в режиме охлаждения 2,05кВт, в режиме обогрева 2,34кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 0,639кВт, в режиме обогрева 0,649кВт, класс энергоэффективности A, хладагент R32, напряжение питания 220-240В 50Гц, температура эксплуатации: внутренний блок: в режиме обогрева 0+30С, в режиме охлаждения +17+32С, наружный блок: в режиме обогрева -7+24С, в режиме охлаждения +18+43С, размеры: внутренний блок 722х187х290мм, наружный блок 720х270х495мм, цвет белый, LESSAR LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 | Кондиционер LESSAR LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 |  | Штука | Китай | 25928.69 | 28 | 726003.32 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 2297043
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 4 | 706635 | Кондиционер (сплит-система) бытовой, настенный, серия COOL+, режимы работы: охлаждение, обогрев, производительность: в режиме охлаждения 2,64кВт, в режиме обогрева 2,64кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 0,821кВт, в режиме обогрева 0,73кВт, класс энергоэффективности A, хладагент R32, напряжение питания 220-240В 50Гц, температура эксплуатации: внутренний блок: в режиме обогрева 0+30С, в режиме охлаждения +17+32С, наружный блок: в режиме обогрева -7+24С, в режиме охлаждения +18+43С, размеры: внутренний блок 722х187х290мм, наружный блок 720х270х495мм, цвет белый, LESSAR LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 | Кондиционер LESSAR LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 |  | Штука | Китай | 28177.35 | 41 | 1155271.35 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 2297040
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 5 | 706636 | Кондиционер (сплит-система) бытовой, настенный, серия COOL+, режимы работы: охлаждение, обогрев, производительность: в режиме охлаждения 3,52кВт, в режиме обогрева 3,66кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 1,095кВт, в режиме обогрева 1,015кВт, класс энергоэффективности A, хладагент R32, напряжение питания 220-240В 50Гц, температура эксплуатации: внутренний блок: в режиме обогрева 0+30С, в режиме охлаждения +17+32С, наружный блок: в режиме обогрева -7+24С, в режиме охлаждения +18+43С, размеры: внутренний блок 802х189х297мм, наружный блок 720х270х495мм, цвет белый, LESSAR LS-H12KFE2/LU-H12KFE2 | Кондиционер LESSAR LS-H12KFE2/LU-H12KFE2 |  | Штука | Китай | 34119.23 | 21 | 716503.83 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 2297044
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 6 | 706637 | Кондиционер (сплит-система) бытовой, настенный, серия COOL+, режимы работы: охлаждение, обогрев, производительность: в режиме охлаждения 5,28кВт, в режиме обогрева 5,57кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 1,643кВт, в режиме обогрева 1,542кВт, класс энергоэффективности A, хладагент R32, напряжение питания 220-240В 50Гц, температура эксплуатации: внутренний блок: в режиме обогрева 0+30С, в режиме охлаждения +17+32С, наружный блок: в режиме обогрева -7+24С, в режиме охлаждения +18+43С, размеры: внутренний блок 965х215х319мм, наружный блок 765х303х555мм, цвет белый, LESSAR LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 | Кондиционер LESSAR LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 |  | Штука | Китай | 57600.48 | 16 | 921607.68 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 2297041
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 7 | 706638 | Кондиционер (сплит-система) бытовой, настенный, серия COOL+, режимы работы: охлаждение, обогрев, производительность: в режиме охлаждения 7,03кВт, в режиме обогрева 7,33кВт, потребляемая мощность: в режиме охлаждения 2,191кВт, в режиме обогрева 2,03кВт, класс энергоэффективности A, хладагент R32, напряжение питания 220-240В 50Гц, температура эксплуатации: внутренний блок: в режиме обогрева 0+30С, в режиме охлаждения +17+32С, наружный блок: в режиме обогрева -7+24С, в режиме охлаждения +18+43С, размеры: внутренний блок 1080х226х335мм, наружный блок 890х342х673мм, цвет белый, LESSAR LS-H24KFE2/LU-H24KFE2 | Кондиционер LESSAR LS-H24KFE2/LU-H24KFE2 |  | Штука | Китай | 76052.2 | 5 | 380261 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2297042
| Петербургская сбытовая компания->Петербургская сбытовая компания | 8 | 642355 | Проектирование, поставка и монтаж системы кондиционирования | Проектирование, поставка и монтаж системы кондиционирования |  | Сумма | Российская Федерация | 1 | 8905350.76 | 8905350.76 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.71272 | 6347019.3677 | 8905350.76 | 8905350.76 | 2297039
[10 empty] | Общая стоимость (план): |  | Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены: | [9 empty] | Общая стоимость (предложения участника):
[11 empty] | 13896840.77 |  |  |  |  | 0.71272 | [5 empty] | 9904552.88
[17 empty] | руб. | %
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 7059170.4529 | 100 | РФ/Импорт/РЭП(ПО)
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг РФ/ДНР/ЛНР/ЕАЭС с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг иностранного происхождения с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 7059170.4529 | 100 | Импорт
|  |  | Общая стоимость товаров из единого реестра радиоэлектронной продукции и (или) реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных , с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
Инструкция по заполнению:
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик в технической части Спецификации предложил аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать «Да».
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Уровень локализации" обязательны для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
4) Поле "Цена за единицу без НДС (предложение участника)" обязательно для заполнения. Стоимость продукции должна включать в себя транспортные расходы участника на доставку продукции и все необходимые платежи. Для позиций, которые являются работами/услугами, стоимость предложения участника указывается в поле "Общее количество, предлагаемое".
5) При заполнении цен, копейки отделяются исключительно знаком "запятая"
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В столбец "Общее количество, предлагаемое "-если производится закупка товаров, данные вносятся автоматически и не подлежат изменению(предлагаемое участником количество поставляемой продукции оценивается и проверяется на этапе технической экспертизы в технической части спецификации); .
8) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
9) Столбцы "Страна происхождения товара(предложение участника)", "Уровень локализации"необходимы для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При незаполнении любой из ячеек данных столбцов, продукция будет приравниваться к импортной.
9.1) Если в результате расчета уровня локализации, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг", "Уровень локализации" равен 1, данный уровень проставляется в соответствующий столбец, а в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" автоматически проставляется страна "Российская Федерация". Если в результате расчета "Уровень локализации" составил менее 1, то в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" участнику необходимо в ручном режиме выбрать страну из выпадающего списка.
9.2) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)" значением "Российская Федерация" или «Армения/Белоруссия/ДНР/Казахстан/Киргизия/ЛНР», то в столбце "Уровень локализации" автоматически устанавливается значение 1. Если указываются другие страны, то участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученный в результате расчета, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг.
9.3) Обращаем Ваше внимание на то, что в случае очищения значений обоих полей "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Уровень локализации" автоматическое заполнение ячеек перестает функционировать и пустые ячейки "Уровень локализации", "Страна происхождения товара (предложение участника)" Участнику необходимо будет заполнить вручную"
10) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Уровень локализации", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
11) Столбец "№ записи в Реестре РЭП (ПО)", необходим для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При не заполнении любой ячейки данного столбца, а также указание не действительного порядкового номера в реестре размещенном на официальном сайте Минпромторга/Минцифры России, будет считаться, что продукция не включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и (или) в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае если российская программа для ЭВМ и БД используется в качестве интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем». В столбце "Реестр РЭП (ПО)" участник выбирает из списка реестр, к которому относится номер реестровой/регистрационной записи: РЭП (в случае если предлагаемый товар включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и (или) ПО, (в случае в случае если российская программа для ЭВМ и БД используется в качестве интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем). В столбце "№ записи в реестре РЭП (ПО)" участник указывает номер реестровой/регистрационной записи в формате реестра, в который включён предлагаемый товар.
12) В состав заявки должна быть приложена электронная версия Спецификации (Коммерческое предложение).
Note on S18: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S19: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S20: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S21: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S22: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S23: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S24: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S25: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)

## data (hidden)
Российская Федерация | Да | РЭП
Андорра |  | ПО
Объединенные Арабские Эмираты
Афганистан
Армения
Ангола
Аргентина
Австрия
Австралия
Азербайджан
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Бразилия
Белоруссия
Канада
Швейцария
Чили
Камерун
Китай
Куба
Кипр
Чешская Республика
Германия
Дания
Доминиканская Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Испания
Финляндия
Франция
Великобритания
Грузия
Греция
Гонконг
Хорватия
Венгрия
Индонезия
Республика Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Италия
Иордания
Япония
Киргизия
Корея, Республика
Кувейт
Казахстан
Ливан
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Люксембург
Латвия
Литва
Ливийская Арабская Джамахирия
Марокко
Молдова, Республика
Македония
Монголия
Мексика
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Новая Зеландия
Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Швеция
Сингапур
Словения
Словакия
Сирийская Арабская Республика
Таиланд
Кения
Княжество Монако
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Турция
Тайвань, Республика Китай
Украина
США
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
ЮАР
Сербия
Гамбия
Гвинея
Гваделупа
Экваториальная Гвинея
о. Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
Гватемала
Гуам
Гвинея-Биссау
Гайана
о-ва Херд и Мак-Дональд
Гондурас
Гаити
Британская Территория Индийского Океана
Ямайка
Камбоджа
Кирибати
Коморы
Сент-Китс и Невис
Корея, Демократическая Народная Республика
Острова Кайман
Лаосская НДР
Сент-Люсия
Либерия
Лесото
Литва
Мадагаскар
Маршалловы острова
Мали
Мьянма
Макао
Северные Марианские острова
Мартиника
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мозамбик
Намибия
Новая Каледония
Нигер
Остров Норфолк
Нигерия
Никарагуа
Непал
Науру
Ниуэ
Оман
Панама
Перу
Французская Полинезия
Папуа Новая Гвинея
Сент-Пьер и Микелон
Питкэрн
Пуэрто-Рико
Оккупированная территория Палестины
Палау
Парагвай
Катар
Реюньон
Руанда
Соломоновы острова
Сейшелы
Судан
Святая Елена
о-ва Шпицберген и Ян-Майен
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе и Принсипи
Сальвадор
Свазиленд
о-ва Теркс и Кайкос
Чад
Французские Южные Территории
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Объединенная Республика Танзания
Уганда
Малые Внешние Острова США
Уругвай
Ватикан
Сент-Винсент и Гренадины
Виргинские Острова, Британские
Виргинские Острова, США
Вануату
Уоллис и Футуна
Самоа
Йемен
Майотта
Замбия
Зимбабве
Тимор-Лесте
Сен-Бартельми
Сен-Мартен (французская часть)
Черногория
Аландские острова
Джерси
Гернси
Остров Мэн
Антигуа и Барбуда
Ангилья
Албания
Нидерландские Антильские острова
Антарктика
Американское Самоа
Аруба
Буркина Фасо
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Бермуды
Султанат Бруней
Боливия, Многонациональное Государство
Багамы
Бутан
Остров Буве
Ботсвана
Белиз
Кокосовые (Килинг) о-ва
Конго, Демократическая Республика
Центральноафриканская Республика
Конго
Кот-д-Ивуар
Острова Кука
Колумбия
Коста-Рика
Кабо Верде
о. Рождества
Джибути
Доминика
Западная Сахара
Эритрея
Эфиопия
Фиджи
Фолклендские (Мальвинские) о-ва
Микронезия (Федеративные Штаты)
Фарерские острова
Габон
Гренада
Французская Гвиана
Гана
Гибралтар
Гренландия
ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
КЮРАСАО
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
АБХАЗИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ЮЖНЫЙ СУДАН
ДНР
ЛНР