Приложение №1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку товаров: картриджи для очистки воды.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Количество и наименование поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к техническому заданию).

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с даты подписания Договора его Сторонами

Окончание поставки – 30.06.2025 г.

1.3. Возможность поставки эквивалента.

Возможность поставки аналогов не допускается в связи с тем, что к установленным стационарным фильтрам очистки воды подходят только определенные типы картриджей.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

На объектах АО «Петербургская сбытовая компания».

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными.

Требования к позиции 1 (Картридж для очистки воды Гейзер Арагон М 10 (6 – 8 л/мин)

| Картридж для очистки воды Гейзер Арагон - М 10 (6-8 л/мин) | Картридж ионообменный из материала Арагон, разработанный для очистки мягкой воды. 3 уровня фильтрации (механический, ионообменный и сорбционный) с установкой минерализатора В (Са), обогащающий воду полезным кальцием. Размер 10SL, резьба для систем ЗИВ. Очистка питьевой воды 6-8 литров в минуту. |
| --- | --- |

Требования к позиции 2 (Картридж для очистки воды Гейзер ЭФМ-5/1-SL-10)

| Картридж для очистки воды Гейзер ЭФМ - 5/1-SL-10 | Картридж механической очистки холодной воды Изготовлен из вспененного полипропилена. Имеет градиентную пористость. Типоразмер SL 10 |
| --- | --- |

Требования к позиции 3 (Картридж для очистки воды Гейзер – Аg - 10 SL ММВ)

| Картридж для очистки воды Гейзер - Аg - 10 SL ММВ | Картридж угольный изготовлен из высококачественного углеродного волокна с добавкой серебра. Сертифицирован по европейскому стандарту EN 14476 ^ 2007 |
| --- | --- |

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям соответствия продукции ГОСТ Р51871-2002 «Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы её определения».

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 1 года (начало исчисления гарантии осуществляется с момента передачи товара Поставщиком Заказчику).

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет на склад Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11.

Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения.

Товар поставляется одной партией, по заявке Покупателя, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявки Покупателя.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны быть упакованы способом, обеспечивающим ее полную сохранность от повреждений и порчи при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. Требования к приемке товаров

Порядок приемки товара определен разделом 8 проекта договора, включенном в состав закупочной документации.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Не требуется.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

В техническом предложении участник закупки должен подтвердить, что поставляемый товар будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме 3 «Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров)», установленной в Закупочной документации, и в соответствии с инструкциями, указанными в этой форме.

Требования к порядку расчетов указаны разделе 2 проекта Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется.

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Не требуется.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

1. Спецификация

Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация

| Номер п/п | Полное наименование | Ед. Изм. | Объем поставок за год (в натуральном выражении) | Страна происхождения товара (страна изготовителя) | Справочно: начальная цена за единицу руб. без НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Картридж для очистки воды Гейзер Aрагон - М -10 (6-8л/мин) ионообменный | шт. | 246 | Российская Федерация | 1 578,89 |
| 2 | Картридж для очистки воды Гейзер ЭФМ-5/1-SL-10 механической очистки холодной воды | шт. | 246 | Российская Федерация | 216,56 |
| 3 | Картридж для очистки воды Гейзер – Аg – 10 SL ММВ угольный | шт. | 246 | Российская Федерация | 2 675,56 |