0

Вопрос:
Уточните, в рамках данной закупки предполагается выполнение комплекса строительно-монтажных работ, но никаких данных по работам нет.

Просим вас опубликовать ведомость выполнения работ, планировки помещений, где планируются устанавливаться кондиционеры. Без данных документов выполнить расчет комплекса строительно-монтажных работ невозможно.

Ответ:

В рамках проводимой закупки предусматривается поставка кондиционеров/сплит - систем (далее - Товар) и сопутствующие работы по монтажу, включающие в себя следующее: демонтаж б/у кондиционеров (при необходимости), монтаж, подключение электропитания, наладка оборудования (при необходимости устройство дренажной системы кондиционеров (дренажный насос)), и утилизация б/у кондиционеров в соответствии с Техническим заданием. Работы выполняются как правило по типовым проектам монтажа кондиционеров/сплит - систем производителя оборудования. С фактическим расположением кондиционеров/ сплит - систем, длинной фреоновых трубопроводов, питающих линий и т. п. Участник имеет право ознакомится, посетить площадку производства работ, осмотреть ее и собрать необходимую информацию (о наличии грузоподъемных механизмов, транспортных подъездах и условиях транспортировки, возможностей по размещению складов и т.д.), которая требуется для подготовки заявки на участие в закупке. Заказчик окажет посещающим необходимое содействие. Все расходы, связанные с таким посещением, Участник несет самостоятельно. Посещение должно проходить в период, отведенный на подготовку заявок на участие в закупке. Для организации посещения площадки производства работ Участник должен обратиться к Организатору закупки с просьбой разрешить такое посещение не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты посещения.

Контакты для организации посещения объекта:

Шалунов Дмитрий Валерьевич

тел. раб. 611-19-05 доб. 57-688

моб. +7(963)312-82-36

Электронная почта для подачи заявки: shalunov_dv@pesc.ru (обязательная копия в адрес moiseeva_aa@pesc.ru).


