## Расклад
Прейскурант
на пакетные предложения "Монтаж распределительного щита" для физических лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области*
(введен в действие с 27 января 2025 г.)
Щит распределительный встраиваемый на 8 модулей металлический/пластиковый ЩРв-8 | кол-во
Работы
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 8 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 8 модулей | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 4
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-8 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 18240
Щит распределительный навесной на 8 модулей металлический/пластиковый ЩРн-8 | кол-во
Работы
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 8 модулей | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 4
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 5
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-8 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 17790
Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей металлический/пластиковый ЩРв-12 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 12 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 12 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 4
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-12 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 23790
Щит распределительный навесной на 12 модулей металлический/пластиковый ЩРн-12 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 12 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 4
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 5
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-12 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 22290
Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей металлический/пластиковый ЩРв-18 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 18 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 18 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-18 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 27600
Щит распределительный навесной на 18 модулей металлический/пластиковый ЩРн-18 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 18 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-18 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 26910
Щит распределительный встраиваемый на 24 модуля металлический/пластиковый ЩРв-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 24 модуля в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 24 модуля | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 31740
Щит распределительный навесной на 24 модуля металлический/пластиковый ЩРн-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 24 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 27900
Люк ревизионный металлический 250х400 мм с магнитным замком | кол-во
Работы
Демонтаж установочной панели | 1
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 12 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 12 модулей | 1
Монтаж панели под прибор учета однофазный | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 4
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Люк ревизионный металлический 250х400 мм, с магнитным замком | 1
Панель монтажная оцинкованная 200х300 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 26340
Щит распределительный встраиваемый на 24 модуля металлический/пластиковый c реле напряжения и диф. автоматами на ванну и кухню ЩРв-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 24 модуля в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 24 модуля | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 3
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Монтаж реле контроля напряжения | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Реле контроля напряжения с дисплеем | 1
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 43380
Щит распределительный навесной на 24 модуля металлический/пластиковый c реле напряжения и диф. автоматами на ванну и кухню ЩРн-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 24 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 3
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Монтаж реле контроля напряжения | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Реле контроля напряжения с дисплеем | 1
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 39960
Щит распределительный навесной на 24 модуля металлический/пластиковый c диф. автоматами на ванну и кухню (без реле) ЩРн-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса накладного 24 модулей | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 3
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 5
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 3
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 32760
Щит распределительный встраиваемый на 24 модуля металлический/пластиковый с диф. автоматами на ванну и кухню (без реле) ЩРв-24 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта 220В | 1
Демонтаж петли прибора учёта 220В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 24 модуля в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 24 модуля | 1
Монтаж прибора учёта 220В | 1
Монтаж петли прибора учёта 220В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 3
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-24 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 25А 30мА AC 4,5кА | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 36360
Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей металлический/пластиковый c реле напряжения и диф. автоматами на ванну и кухню (3Ф) ЩРв-36 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж петли прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 36 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 36 модулей | 1
Монтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Монтаж петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 2
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Монтаж реле контроля напряжения 3Р | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 2
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-36 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 300мА АC 4,5ка | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Реле контроля напряжения 3Р | 1
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 64500
Щит распределительный навесной на 36 модулей металлический/пластиковый c реле напряжения и диф. автоматами на ванну и кухню (3Ф) ЩРн-36 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж петли прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса встраиваемого 36 модулей | 1
Монтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Монтаж петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 2
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Монтаж реле контроля напряжения 3Р | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-36 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 300мА АC 4,5ка | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Реле контроля напряжения 3Р | 1
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 55600
Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей металлический/пластиковый c диф.автоматами на ванну и кухню (без реле) (3Ф) ЩРв-36 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж петли прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Устройство ниши под бокс на 36 модулей в бетоне | 1
Установка бокса встраиваемого 36 модулей | 1
Монтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Монтаж петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 2
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 2
Заделка ниши под щит | 1
Материалы
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-36 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 300мА АC 4,5ка | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 47460
Щит распределительный навесной на 36 модулей металлический/пластиковый c диф.автоматами на ванну и кухню (без реле) (3Ф) ЩРн-36 | кол-во
Работы
Демонтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж петли прибора учёта до 100А 380В | 1
Демонтаж коммутационного аппарата трехполюсного (3Р) | 1
Демонтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 6
Демонтаж шкафа учета/связи/распределительного до 1000*650 | 1
Установка бокса встраиваемого 36 модулей | 1
Монтаж прибора учёта до 100А 380В | 1
Монтаж петли прибора учёта до 100А 380В, за 1 п.м. (вкл. кабель) | 1
Монтаж коммутационного аппарата четырехполюсного (4Р) | 1
Монтаж коммутационного аппарата двухполюсного (2Р) | 2
Монтаж коммутационного аппарата однополюсного (1Р) | 4
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку) | 2
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки) | 1
Подключение силового кабеля | 1
Подключение группового кабеля | 6
Установка соединительной шины однофазной на автоматы | 1
Монтаж сальника/гермоввода | 7
Материалы
Щит распределительный навесной ЩРн-36 | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 4П 25А 300мА АC 4,5ка | 1
Выключатель автоматический дифференциального тока авдт с защитой от сверхтоков 2п 16а 30ма ac 4,5ка | 2
Выключатель автоматический однополюсный 16А В ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Шина нулевая (6х9мм) | 2
Расходные материалы (провод, наконечники, шина соединительная, маркировка) (комп.) | 1
Стоимость, руб. с НДС | 38370
Замена вводного кабеля для 1-фазного прибора учета, п.м., руб. с НДС | 1887
Замена вводного кабеля для 3-фазного прибора учета, п.м., руб. с НДС | 2070
* В стоимость не включен прибор учета
Указанная стоимость является базовой. Для окончательного расчета АО "Петербургская сбытовая компания" вправе применить следующие коэффициенты по формуле Стоимость = Цена по прейскуранту*Ксл*Квр*Ксроч*Кэл.плиты+Траст
Ксл - коэффициент сложности (Ксл = 1,5 - затруднен доступ, либо оборудование расположено на высоте более 2-х метров; Ксл = 2,0 - затруднен доступ, требуются дополнительные работы по демонтажу / монтажу отдельных частей электроустановки). Применение коэффициента определяется по результатам предварительного обследования.
Квр - коэффициент времени (Квр = 2 - будние дни c 19:00 до 23:00; Квр = 2,2 - выходные и праздничные дни с 8:30 до 17:00; Квр = 2,5 - будние дни с 23:00 до 8:00). Коэффициент времени учитывается после применения Ксл и определения стоимости выезда. Коэффициент времени не применяется при выполнении работ в жилых помещениях.
Ксроч - коэффициент срочности (Ксроч = 2,0 - срок оказание услуги в течение 3 рабочих дней, при условии наличия оборудования и материалов, необходимых для проведения работ, и наличии возможности). Коэффициент срочности учитывается после применения Ксл и определения стоимости выезда.
Кэл.плиты - коэффициент для определения стоимости работ в квартирах с электрической плитой (Кэл.плиты = 1,1 - коэффициент применяется при выполнении работ в квартирах, оборудованных электрической плитой). Коэффициент не применяется к замене вводного кабеля
Траст - тариф, учитывающий расстояние (Траст = 0р. - г. Санкт-Петербург в пределах КАД; Траст = 2 160р. - за каждые 50 км от КАД).